|  | «УТВЕРЖДЕНО» |
| --- | --- |
|  | Директор ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» _______________Р.А. Мухамедьяров «31» октября 2012г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

(ЗАПРОС КОТИРОВОК)

Саратов 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о Заказчике |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Основные положения и правовая основа закупки |  | 3 |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке |  | 5 |
| Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки |  | 5 |
| Порядок подачи котировочных заявок |  | 6 |
| Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок |  | 8 |
| Срок подписания победителем договора. Ответственность за уклонения от заключения договора. |  | 9 |  |
| Сведения о закупке |  | 9 |
| Приложения: 8.1. Проект договора |  | 33 |
| 8.2. Форма котировочной заявки |  | 41 |

Заказчик, Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский академический театр оперы и балета», настоящим объявляет о проведении процедуры  запроса котировок (далее также - закупка) и приглашает заинтересованных участников,  способных на законных основаниях осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с настоящей документацией о закупке, подавать свои Заявки.

Сведения о Заказчике

Заказчик   - ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»

Место нахождения:  410012, г.Саратов, Театральная пл., д.1

Почтовый адрес: 410012, г.Саратов, Театральная пл., д.1

Номер контактного телефона Заказчика: (8452) 27-52-05

e-mail: satob.mto@mail.ru

Официальный  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» источник размещения информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»:

- официальный сайт о размещении информации о закупках товаров, работ, услуг – www.zakupki.gov.ru;

- сайт закупок ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» - www.operabalet.ru.

1. Основные положения и правовая основа закупки.

1.1. Запрос ценовых котировок  (запрос  котировок) – конкурентная процедура закупки,  при которой Комиссия определяет в качестве победителя участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Процедура запроса ценовых котировок не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2. Настоящая документация подлежит размещению на официальном сайте о размещении информации о закупках товаров, работ, услуг – www.zakupki.gov.ru и на сайте закупок ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» - www.operabalet.ru.

1.3. В целях обеспечения закупок Заказчиком создана Комиссия по закупкам продукции (далее Комиссия), деятельность которой направлена на обеспечение экономической эффективности закупок. Основной задачей Комиссии является определение победителя процедуры закупки  в целях наиболее полного удовлетворения потребностей ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» в необходимых товарах, работах, услугах.

1.4. Основные термины и определения:

Заказчик – организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки – ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета».

Закупка – процесс определения поставщика, исполнителя, подрядчика   с целью заключения с ним договора для удовлетворения нужд заказчика.

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой Заказчик производит выбор поставщика, исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, установленными Положением  о закупках и документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Документация о закупке (закупочная документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо  от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии  с настоящей документацией  и выразивших заинтересованность в участии в конкретной закупке на условиях, предложенных Заказчиком, путем направления Заказчику письменного уведомления о намерении принять участие в процедурах закупки или запроса документации о закупке, или запроса о разъяснении положений документации о закупке, или подачи предложения на участие в закупке.

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) – документы и сведения, содержащее предложения участника процедуры закупки, направленные Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупки.

Договор - это гражданско-правовой договор между Заказчиком и Исполнителем, заключаемый  по результатам проведения закупочных процедур.

Исполнитель (поставщик, подрядчик) - это любая потенциальная сторона по договору, заключаемому по результатам закупки с Заказчиком.

Начальная (максимальная) цена договора  - предельно допустимая цена договора, определяемая в документации о закупке.

1.5. Значение иных понятий соответствует действующему в этой области законодательству.

2. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

2.1.	Извещение о проведении запроса ценовых котировок размещается Заказчиком на официальном  сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

2.2.	Любое лицо, после размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок  в срок не позднее трех дней до дня окончания приема заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении положений извещения. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному лицу соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа, а также разместить указанные разъяснения на официальном сайте.

2.3.	Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день  до окончания срока подачи котировочных заявок внести изменения в извещение  о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте в день принятия решения. При внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок срок подачи заявок продляется на срок не менее 2 дней до дня окончания срока подачи котировочных заявок.

3. Требования, предъявляемые к участникам  процедуры закупки

3.1.	Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,  в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

3.2.	Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

а) требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в случае если данные требования установлены):

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-   наличие лицензии Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  на соответствующий вид работ;

- наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» согласно постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

б) требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лиц индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие  в закупке;

д) требованию об отсутствии  у участника закупки задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности        за последний завершенный отчетный период.

е) требованию об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

ж) обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, профессиональной и технической компетентностью, финансовыми ресурсами и другими материальными возможностями, управленческой компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами для исполнения договора.

4. Порядок подачи котировочных заявок.

4.1. Форма котировочной заявки

4.1.1. Для участия в запросе котировок любое лицо представляет Заказчику (лично или через своего полномочного представителя, либо посредством почтового отправления, курьерской службы) в письменной форме в установленный срок свою котировочную заявку.

4.1.2. Котировочную заявка, должна включать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),  ИНН, номер контактного телефона, подробное описание поставляемого товара, выполняемых работ, а также их количественных, качественных и функциональных характеристик, информацию об объеме и характеристиках работ и прочих существенных условиях договора (п.8.2 документации о закупке).

4.1.3. Котировочная заявка должна быть составлена на русском языке.  Наличие подчисток, исправлений и арифметических ошибок не допускается.

4.1.4. Участник закупки  несет все расходы, связанные с подготовкой котировочной заявки и участием в закупке.  Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается закупка.

4.2. Место, срок и порядок подачи котировочных заявок.

4.2.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку  по форме и содержанию,  указанным в п. 4.1. документации о закупке.

4.2.2. Сведения о подачи котировочных заявок:

| Место подачи котировочных заявок: | 410012, г.Саратов, Театральная пл., д.1, ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета», кабинет №83 |
| --- | --- |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | «02» ноября 2012 г., ежедневно с 9.00 – 18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней – суббота, воскресенье, понедельник; перерыв с 13.00 – 14.00 часов (время московское), |
| Дата окончания срока подачи котировочных заявок: | в 17:00 (время московское) «08» ноября 2012г. |

4.2.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении  о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.2.4. Проведение переговоров между заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

4.2.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.

4.2.6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик вправе продлить срок подачи котировочных заявок на срок не более чем пять рабочих дней. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик вправе:

- заключить договор с участником процедуры закупки, подавшем такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

- принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок.

4.2.7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, запрос котировок признается не состоявшимся.

5. Порядок рассмотрения и оценки.

5.1.	Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих  за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным  в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

| Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | 410012, г.Саратов, Театральная пл., д.1, ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета», кабинет 83 |
| --- | --- |
| Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | «09» ноября 2012 года в 14:00 часов (время московское) |

5.2.	Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и документацией закупки, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

5.3.	Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае, если она подана участником не соответствующим требованиям, предусмотренным ч.2.1.2. настоящей документации о закупке.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

5.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который в день его подписания размещается заказчиком  на официальном сайте.

5.5. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан направить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

6. Срок подписания победителем договора.

6.1. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю в проведении запроса ценовых котировок проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

6.2. Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

6.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением  о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

6.4.	В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок   в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил заказчику подписанный договор  такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

6.5. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем   в проведении запроса ценовых котировок условия и если цена договора  не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора  для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо осуществить повторное проведение закупки.

7. Сведения о закупке.

7.1. Предмет закупки,  его количественные и качественные характеристики.

7.1.1. Предмет закупки - выполнение работ по обустройству здания и прилегающей территории по обеспечению доступности и беспрепятственного пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения здания ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»

7.1.2. Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчик должен исполнить договор на выполнение работ по обустройству здания и прилегающей территории по обеспечению доступности и беспрепятственного пользования инвалидами другими и маломобильными группами населения здания ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»  по адресу: г. Саратов, ул. Горького, 38/ пл. Театральная (Театральная пл, 1) в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, предусмотренными законодательством РФ, утвержденной проектно -  сметной документацией, настоящим техническими заданием, и на условиях проекта договора.

Подрядные работы производятся в условиях осуществления основной  деятельности ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»,  в связи с чем Подрядчик в процессе производства работ должен определить порядок согласованных действий.

Подрядчик должен иметь:

1. свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2. лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

3. лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» согласно постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

Подрядчиком в обязательном порядке соблюдаются:

- Культура и порядок при производстве работ;

- Санитарно-гигиенические условия при производстве работ, своевременная уборка рабочего места и вывоз мусора;

- Правила техники безопасности и охраны труда, противопожарная безопасность при производстве работ;

- Сохранность имущества объекта Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы и балета» от гибели и порчи при производстве работ.

- Обеспечение выполнения подрядных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения отдельных видов работ.

До начала работ Подрядчик производит фотофиксацию существующего состояния объектов, которые в процессе обустройства будут изменены, на бумажном и электроном носителе в трех экземплярах (изображение должно быть цветное).

До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ в соответствии с настоящими техническими требованиями и условиями, изложены в проекте договора.

Требования к качеству выполняемых  работ и сроку  гарантии качества

Работы по обустройству здания и прилегающей территории по обеспечению доступности и беспрепятственного пользования инвалидами другими маломобильными группами населения здания ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»  должны быть  выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ,  обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, утвержденной проектно – сметной документацией, СНиП 35-01-2001, СП 35.

Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ, санитарным и противопожарным требованиям.

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

Подрядчик обеспечивает производственный контроль качества подрядных работ.

Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет её Заказчику   при сдаче приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, испытания и опробования систем и устройств, ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком  при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению исполнителем без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

Порядок устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика в период выполнения работ и гарантийный срок, изложены в проекте договора.

Срок гарантии на выполненные работы - не менее 12 месяцев.

Требования к техническим характеристикам работ

Технические характеристики работ должны соответствовать характеристикам, предъявляемым к соответствующим работам в соответствии с действующими техническими регламентами.

Требования  к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и   конструктивным решениям

В соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП).

Требования к инженерному оборудованию, сетям, системам

В соответствии проектной документацией.

Требования к безопасности работ

В соответствии с действующим законодательством РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03, СНиП, ГОСТ, ТЕР и другими строительными нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Требования к результатам работ

При завершении выполнения работ Подрядчик в течение 2 рабочих дней извещает об этом Заказчика и представляет Акт приемки выполненных работ по установленной форме.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ утверждает его и направляет Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) установленного образца.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ

- изделия, оборудование, материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм действующих на территории РФ;

- использовать отделочные материалы, разрешенные, к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС;

- на применяемые материалы представить сертификаты, паспорта и документы подтверждающие их стоимость.

- Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшиеся восстановительному или другому ремонту.

Требования к качеству выполняемых работ

- применение материалов с учетом современных передовых технологий;

- работы выполнять согласно с их назначением в соответствии с действующими общестроительными, санитарными, противопожарными нормами;

- качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил и правилам приемки на отдельные виды работ.

Требования к безопасности

- производство строительно-монтажных работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Прочие показатели, определяющие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика

- предоставление гарантий качества выполненных работ сроком не менее 1 года.

Объемы и виды работ, перечень используемых материалов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 01 (архитектурно-строительные работы)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подвал с доступом МГН |
| 1 | Наклейка тактильных полос и знаков | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0056 | Знаки-пиктограммы из пластика 200*200мм - 14 шт |
| 2 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0,08783 | Тактильные напольные индикаторы из нержавеющей стали (заклепки из оцинкованной стали гладкая с хвостиком расход=706шт\м2) - 1647 шт., Полосы из анодированного алюминия на клеевой основе (300мм х30 мм) - 87 шт. |
| 3 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,06 | световой указатель "выход" "пожар" |
| 4 | Высококачественная окраска масляными составами по ступеням желтой краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,035 |  |
| 5 | Устройство металлических ограждений без поручней (тетива на уровне 700мм от пола) | 100 м ограждения | 0,29 | Ограждение одинарное из нержавеющей стали (цвет золото) |
| Раздел 2. Первый этаж (входная зона) |
| 6 | Наклейка тактильных полос и знаков | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,1068 | Противоскользящий профиль (тактильная лента самоклеющаяся) - 172 м, Знаки-пиктограммы из пластика 200*200мм - 52 шт. |
| 7 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0,23536 | Тактильные напольные индикаторы из нержавеющей стали (заклепки из оцинкованной стали гладкая с хвостиком расход=706шт\м2) - 8056 шт., Полосы из анодированного алюминия на клеевой основе (300мм х30 мм) - 204 шт. |
| 8 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,09 | световой указатель "выход" "пожар""вход" |
| 9 | Высококачественная окраска масляными составами по стеупеням желтой краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 10 | Устройство металлических ограждений без поручней (тетива на уровне 700мм от пола) | 100 м ограждения | 0,2 | Ограждение одинарное из нержавеющей стали (цвет золото) |
| 11 | Установка решеток радиаторов площадью в свету до 2,5 м2 | 1 решетка | 9 | Решетка радиаторная декоративная , размером 1,1х1,7 м |
| Раздел 3. Фрагмент 1.Кассовый узел |
| 12 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 13 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,05 |  |
| 14 | Разборка облицовки стен из мраморных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8483 |  |
| 15 | Разборка деревянной перегородки кассы | 100 м2 стен | 0,05 |  |
| 16 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3,5 |  |
| 17 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,014 |  |
|  |  | т | 0,014 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм (сетка плоская) |
| 18 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах(окно кассы) | 100 м2 проемов | 0,0357 |  |
| 19 | Остекление оконным стеклом кассового окна с одним переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,0357 | Стекло защитное(пулестойкое) 5 мм - 3,11 м2 |
| 20 | Установка прилавка из массива | 100 м2 деталей | 0,02 |  |
| 21 | Установка решеток радиаторов площадью в свету до 2,5 м2 | 1 решетка | 2 | Решетка радиаторная декоративная , размером 1,1х1,7 м |
| 22 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм | 100 м деталей | 0,368 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм (карниз гипсовый) |
| 23 | Наклейка тактильных полос и знаков | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0008 | Знаки-пиктограммы из пластика 200*200мм - 2 шт. |
| 24 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0,00135 | Полосы из анодированного алюминия на клеевой основе - 15 шт. |
| 25 | Устройство металлических ограждений без поручней (тетива на уровне 700мм от пола) | 100 м ограждения | 0,084 | Ограждение одинарное из нержавеющей стали (цвет золото) |
| Раздел 4. Фрагмент 2. Балкон |
| 26 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,29 |  |
| 27 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,29 |  |
| 28 | Устройство металлических ограждений без поручней (тетива на уровне 700мм от пола) | 100 м ограждения | 0,044 | Ограждение одинарное из нержавеющей стали (цвет золото) |
| Раздел 5. Фрагмент 3. Гардероб для МГН; Санузел для МГН |
| 29 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,2268 |  |
| 30 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 31 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |  |
| 32 | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 покрытия | 0,325 |  |
| 33 | Разборка конструкций из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,63 |  |
| 34 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (стекло-магниевые листы) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |  |
|  |  | м2 | 12,4 | Плиты минераловатные «Акустик-Баттс» ROCKWOOL, толщина 100 мм |
| 35 | Установка раковин с поручнем для инвалидов | 10 компл. | 0,1 |  |
| 36 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |  |
| 37 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 0,2 |  |
|  |  | шт | 1 | Опорный поручень стационарный L=1м для инвалидов |
|  |  | шт | 1 | Опорный поручень откидной для инвалидов |
| 38 | Установка гарнитуры туалетной: крючки | 10 шт. | 0,6 | Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм |
| 39 | Установка гарнитуры туалетной: зеркало | 10 шт. | 0,1 | зеркало с изменением угла наклона |
| 40 | Электрополотенце | 1 шт. | 1 | Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт |
| 41 | Установка решеток радиаторов площадью в свету до 2,5 м2 | 1 решетка | 2 | Решетка радиаторная декоративная, размером 1,1х1,7 м |
| Раздел 6. Фрагмент 4. Пожаробезопасная зона для МГН |
| демонтажные работы |
| 42 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
| 43 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0798 |  |
| 44 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,07644 |  |
| 45 | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 покрытия | 0,33 |  |
| 46 | Разборка покрытия полов площадок из полированных плит различной формы: мраморных типа "брекчия" | 100 м2 пола | 0,1 |  |
| 47 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,49 |  |
| 48 | Разборка металлических ограждений | 100 м решетки | 0,051 |  |
| 49 | Разборка конструкций из ГКЛ | 100 м2 облицовки | 0,602 |  |
| замена существующей кровли |
| 50 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,49 |  |
| 51 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,49 |  |
| 52 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,0539 |  |
| 53 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10 м2 | 4,9 | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм |
| 54 | Установка решеток радиаторов площадью в свету до 2,5 м2 | 1 решетка | 2 | Решетка радиаторная декоративная , размером 1,1х1,7 м |
| 55 | Устройство металлических ограждений без поручней (тетива на уровне 700мм от пола) | 100 м ограждения | 0,051 | Ограждение одинарное из нержавеющей стали (цвет золото) |
| 56 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,07644 | Окна противопожарные 1 тип с пределом огнестойкости EI-60 из армированного алюминиевого профиля со стеклом противопожарным |
| Раздел 7. Отделка помещений |
| Касса; Помещение персонала кассы |
| Потолок |
| 57 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0267 |  |
| 58 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок легкоудаляемых(Восстановление карниза) | 100 п. м изделий | 0,225 |  |
| 59 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2783 |  |
| Стены |
| 60 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,093 |  |
| 61 | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9373 |  |
| 62 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,285 |  |
| 63 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,358 |  |
| Гардероб |
| Потолок |
| 64 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,027 |  |
| 65 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок легкоудаляемых(Восстановление карниза) | 100 п. м изделий | 0,21 |  |
| 66 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2805 |  |
| Стены |
| 67 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,63 |  |
| 68 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,69 |  |
| С/узел для МГН |
| потолок |
| 69 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,046 |  |
| 70 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,046 |  |
| 71 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,046 |  |
| стены |
| 72 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |  |
| Балкон |
| потолок |
| 73 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,27 |  |
| 74 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |  |
| 75 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,516 |  |
| 76 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,516 |  |
| Пожаробезопасная зона для МГН |
| потолок |
| 77 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,33 |  |
| 78 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |  |
| стены |
| 79 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,602 |  |
| 80 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,602 |  |
| Лестничная клетка |
| потолок |
| 81 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,137 |  |
| 82 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,137 |  |
| стены |
| 83 | Очистка вручную поверхности от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,764 |  |
| 84 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,764 |  |
| Раздел 8. Полы |
| Касса; Помещение персонала кассы |
| 85 | Установка лаг из бруса | 1 м3 древесины в конструкции | 0,47 |  |
| 86 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0256 |  |
| 87 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB(вафельно-стружечных)(2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0256 |  |
| 88 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0256 |  |
| 89 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0256 |  |
|  |  | м3 | 0,000256 | Рейки деревянные 8х18 мм |
| 90 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0,117 |  |
| Гардероб |
| 91 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см с шероховатой поверхностью | 100 м2 покрытия | 0,277 |  |
|  |  | м3 | 0,00277 | Рейки деревянные 8х18 мм |
| 92 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0,224 |  |
| С/узел для МГН |
| 93 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,047 |  |
| 94 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см с шероховатой поверхностью | 100 м2 покрытия | 0,047 |  |
|  |  | м3 | 0,00047 | Рейки деревянные 8х18 мм |
| Балкон |
| полы балкона |
| 95 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,329 |  |
| 96 | Установка элементов рамы из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 3,3 |  |
| 97 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,88 | Средство огнебиозащитное Empils KRONA 1гр. ББ-11 - 40,5 кг |
| 98 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит OSB(вафельно-стружечных)(2 слоя) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,65 |  |
| 99 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,551 |  |
| 100 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,06061 |  |
| 101 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см с шероховатой поверхностью | 100 м2 покрытия | 0,551 |  |
|  |  | м3 | 0,006 | Рейки деревянные 8х18 мм |
| 102 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0,303 |  |
| Пожаробезопасная зона для МГН |
| 103 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см с шероховатой поверхностью | 100 м2 покрытия | 0,33 |  |
|  |  | м3 | 0,0033 | Рейки деревянные 8х18 мм |
| 104 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0,25 |  |
| лестничная клетка |
| 105 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см с шероховатой поверхностью | 100 м2 покрытия | 0,101 |  |
|  |  | м3 | 0,00101 | Рейки деревянные 8х18 мм |
| 106 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных | 100 м плинтуса | 0,224 |  |
| Раздел 9. Двери |
| 107 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,044 |  |
| 108 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0756 |  |
|  |  | шт | 1 | Дверь ДО 27-14 П с фиксатором(Д-2) наружная деревянная из массива (дуб/ясень) с фурнитурой с заполнением противоударным стеклом, защитными полосами с двух сторон, фиксаторами в положении открыто-закрыто. Высота порога не должна превышать 25 мм, максимальное усилие при открывании двери вручную должно быть не более 2,5 кгс |
|  |  | шт | 1 | Дверь ДО 23-10 с фиксатором (Д-3) наружная деревянная из массива (дуб/ясень) с фурнитурой с заполнением противоударным стеклом, защитными полосами с двух сторон, фиксаторами в положении открыто-закрыто. Высота порога не должна превышать 25 мм, максимальное усилие при открывании двери вручную должно быть не более 2,5 кгс |
|  |  | шт | 1 | Дверь ДО 21-10 П с фиксатором (Д-4) наружная деревянная из массива (дуб/ясень)с фурнитурой с заполнением противоударным стеклом, защитными полосами с двух сторон, фиксаторами в положении открыто-закрыто. Высота порога не должна превышать 25 мм, максимальное усилие при открывании двери вручную должно быть не более 2,5 кгс |
|  |  | шт | 1 | Дверь ДН 27-14 с фиксатором в положении открыто-зактрыто (Д-7) наружная утепленная деревянная из массива (дуб/ясень) с фурнитурой с защитными полосами с двух сторон. Высота порога не должна превышать 25 мм, максимальное усилие при открывании двери вручную должно быть не более 2,5 |
| 121 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |  |
|  |  | компл. | 1 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |
| 122 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 4,2 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм - 2 шт. |
| Ремонт двери Д1(3шт) |
| 123 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 100 брусков | 0,06 |  |
| 124 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 | 100 брусков | 0,06 |  |
| 125 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен | 10 коробок | 0,3 |  |
| 126 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,434808 |  |
| 127 | Смена дверных приборов ручки-кнопки | 100 шт. приборов | 0,03 |  |
| 128 | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов | 0,03 |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 02 (кассовый узел)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кассовый узел |
| Рама РМ-1 |
| 1 | Монтаж рамы кассового узла | 1 т конструкций | 0,0832 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т |
| 2 | Армирование кладки стен и других конструкций (штыри,анкеры) | 1 т металлических изделий | 0,00064 |  |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0241 |  |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0241 |  |
| Перекрытие кассового узла |
| 5 | Устройство покрытия из досок | 100 м2 потолка | 0,015 |  |
| 6 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,03 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины |
| 7 | Облицовка досок перекрытия гипсокартонными листами с 2х сторон | 100 м2 потолка | 0,025 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12 мм |
| 8 | Устройство покрытий из плит ЦСП | 100 м2 покрытия | 0,0165 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм |
| 9 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 |  |
| 10 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление из уголка) | 1 т стальных элементов | 0,01 |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0029 |  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0029 |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 03 (внутренние сети)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водопровод хоз-питьевой В1 |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | Труба из полипропилена PN 16/16 |
|  |  | шт. | 6 | Фиксатор пластмассовый ординарный размером 1/2" |
|  |  | шт. | 2 | Клапаны муфтовые 15Б1П, диаметром 15 мм |
| Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | Труба из полипропилена PN 16/16 |
|  |  | шт. | 6 | Фиксатор пластмассовый ординарный размером 1/2" |
|  |  | шт. | 1 | Клапаны муфтовые 15Б1П, диаметром 15 мм |
| Раздел 3. Канализация К1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |  |
|  |  | кг | 2,345 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
| 5 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
|  |  | компл. | 1 | Смесители для умывальник настольные, для инвалидов-колясочников |
| 6 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 | Унитаз с бачком для инвалидов-колясочников |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 04 (вентиляция)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| Приточная установка П1 |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 | приточная мобильная установка Electrolux FRESH AIR EPFA-480 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм(гибкий) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02 | Воздуховоды IsoDF гибкие диаметром 127 мм |
| 3 | Установка вставок гибких | 1 м2 | 0,2 | Вставки виброизолирующие на давление, диаметром 125 мм |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |  |
|  |  | шт. | 1 | Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки PG C 125, диаметром 125 мм |
|  |  | шт. | 2 | Решетки вентиляционные 1WA, размером 150х150 мм |
| Вентиляция |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,039 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |
| 6 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |  |
|  |  | шт. | 1 | Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки PG C 125, диаметром 125 мм |
|  |  | шт. | 1 | Решетки вентиляционные 1WA, размером 150х150 мм |
| 7 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | Вентиляторы канальные осевые ЕСО125 |
| 8 | Установка вставок гибких | 1 м2 | 0,2 | Вставки виброизолирующие, диаметром 125 мм |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 05 (силовое электрооборудование)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | 1 шт. | 1 | Бокс ЩРН-24 навесной |
| в шкафу установить: |
| 2 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 7 |  |
|  |  | шт. | 2 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С |
|  |  | шт. | 4 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 40А, характеристика С |
|  |  | шт. | 1 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 1P 80А, характеристика С |
| 3 | Блок-контактор | 1 шт. | 1 | Контакторы электромагнитные постоянного тока КМИ 95 А 400В |
| Кабельная продукция |
| 4 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 4,5 |  |
|  |  | м | 300 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм |
|  |  | м | 150 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм |
| 5 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,2 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм |
| 6 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0,05 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 7 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 5,35 |  |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,25 |  |
|  |  | 1000 м | 0,1 | Кабель марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |
|  |  | 1000 м | 0,08 | Кабель марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 |
|  |  | 1000 м | 0,08 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 |
|  |  | 1000 м | 0,2 | Кабель марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
|  |  | 1000 м | 0,1 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 06 (благоустройство)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |
| 1 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,010425 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0695 |  |
| 3 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,12 |  |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами | 1 т груза | 1,5 |  |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 |  |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) | 1000 м3 грунта | 0,0072 |  |
| 7 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,0072 |  |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 12,96 |  |
| 9 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0072 |  |
| Раздел 2. Покрытие |
| 10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (УСТРОЙСТВО КОРЫТА) | 1000 м3 грунта | 0,01334 |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0953 | Смесь песчано-гравийная природная |
| 12 | Устройство покрытий из тротуарной тактильной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10 м2 | 6,35 | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок тактильная, при толщине 60 мм |
| Площадка отдыха для МГН |
| 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (УСТРОЙСТВО КОРЫТА) | 1000 м3 грунта | 0,0036 |  |
| 14 | Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,18 |  |
| 15 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 0,18 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б |
| 16 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами (дорожная разметка) | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0,0432 |  |
| Раздел 3. Пандус |
| 17 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,06 |  |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,006 | Песок природный для строительных работ средний |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |
| 20 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |
| 21 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,08 | Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| Раздел 4. Малые архитектурные формы |
| 22 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 3 |  |
| 23 | Скамья на металлических ножках | шт. | 3 |  |
| 24 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | 100 знаков | 0,03 |  |
|  |  | шт. | 1 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой 2.4 |
|  |  | шт. | 1 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, 6.4 |
|  |  | шт. | 1 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, 8.17 |
|  |  | шт. | 3 | Стойка дорожного знака металлопластиковая марки |
| 25 | Устройство бетонной подготовки(бетонирование опор) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0027 |  |
| 26 | Устройство подстилающих слоев песчаных (для опор и столбиков) | 1 м3 подстилающего слоя | 0,04 |  |
| 27 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,13 |  |
|  |  | м3 | 0,05 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) |
|  |  | шт | 2 | Металлические столбики ограждения |
|  |  | м | 13 | Цепочка ограждения |

7.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

7.2.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет:  4647793,00 (Четыре миллиона шестьсот сорок семь тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 коп.

7.3.  Порядок формирования цены договора.

7.3.1. Цена договора включает в себя стоимость работ, использование материалов и оборудования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на страхование, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

7.4. Форма, сроки и порядок оплаты.

7.4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

7.4.2. Сроки и порядок оплаты:

Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ перечисляется Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора.

Окончательный расчет по договору в размере 70% производится Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания комиссией с участием Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.4.3. Оплата по договору производится при наличии лимитов бюджетных обязательств и выделении объемов бюджетного финансирования.

7.5. Источник финансирования.

7.5.1. Средства областного бюджета, предусмотренные областной целевой программой «Доступная среда» на  2011-2013 годы  и средства федерального бюджета, предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на  2011-2015 годы.

7.5. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

7.5.1. Место выполнения работ: Российская Федерация,  г.Саратов, Театральная пл., д. 1,  ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета».

7.5.2. Условия  выполнения работ: работы выполняются в полном соответствии с требованиями  технического задания, проектно- сметной документации, проекта производства работ и проекта договора.

7.5.3. Сроки выполнения работ:  до 20 декабря 2012 года.

7.6. Обеспечение заявок и исполнения договоров.

7.6.1. Обеспечение заявок на участие не предусмотрено.

7.6.2. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

  - Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на выполнение  работ по обустройству здания и прилегающей территории для обеспечения доступности и беспрепятственного пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета» в рамках реализации долгосрочной  целевой программы «Доступная среда»

| г. Саратов | «____» ______________ 2012 г. |
| --- | --- |

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и   Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский академический театр оперы и балета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мухамедьярова Рената Анваровича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с условиями запроса котировок и на основании его результатов (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___________от_____2012г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты следующих работ:  обустройство здания и прилегающей территории для обеспечения доступности и беспрепятственного пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, выполняются в соответствии с техническим заданием, утвержденной сметной документацией (Приложение № 1), и графиком производства работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.В обязанности Подрядчика входит:

2.1.1.	Выполнить своими силами работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора и сдать их по акту приема-передачи Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, при этом качество выполненной работы определяется комиссией по приемке работ, которая состоит из представителей Заказчика и Подрядчика.

    - Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами и действующими нормами и техническими условиями.

    - Своевременно сдать выполненные работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям договора.

2.1.4.	Выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности и иные требования по охране труда при производстве работ.

Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

    - Обеспечить охрану обустраиваемого объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений  до завершения ремонта и приемки Заказчиком готового объекта или работ.

    - Принимать все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждения дорожного покрытия, сооружениям, помещениям, находящимся на пути к месту проведения работ.

    - Обеспечить до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию окончательную уборку объекта, вывезти строительный мусор и произвести другие аналогичные работы.

    - Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.

    - В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности.

    - Обеспечить наличие  сертификатов на все используемые в работе материалы.

    - До даты и времени подписания договора предоставить Заказчику копии свидетельств и лицензий на все виды работ, выполняемых в рамках настоящего договора.

2.2. В обязанности Заказчика входит:

    - При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в течение пяти дней.

    - Создавать условия для своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору и оплатить их после подписания акта выполненных работ.

    - На протяжении выполнения работ проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, осуществлять технический надзор.

    - Заказчик вправе привлекать сторонние организации для осуществления технического надзора за производством работ.

3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _________________________________________________ (______________________________) рублей, в т.ч. НДС/без НДС ______________(_________) рублей.

3.2. Источник финансирования:

- ___% ____________ руб. из средств областного бюджета, предусмотренных  областной  целевой программой «Доступная среда» на  2011-2013 годы раздел 10 пункт 10.2.

- ___% ____________ руб. из средств федерального бюджета, предусмотренных государственной программой Российской Федерации  «Доступная среда» на  2011-2015 годы раздел 10 пункт 10.2.

3.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, использование материалов и оборудования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на страхование, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.

3.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата  выполняемых работ  осуществляется по цене, установленной договором.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями.

4.2. Для закупки материалов, подготовки производства и проведения работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ по договору в течение 10-ти банковских дней с момента подписания договора

- ___% ____________ руб. из средств областного бюджета, предусмотренных  областной  целевой программой «Доступная среда» на  2011-2013 годы раздел 10 пункт 10.2.

- ___% ____________ руб. из средств федерального бюджета, предусмотренных государственной программой Российской Федерации  «Доступная среда» на  2011-2015 годы раздел 10 пункт 10.2.

Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков

- ___% ____________ руб. из средств областного бюджета, предусмотренных  областной  целевой программой «Доступная среда» на  2011-2013 годы раздел 10 пункт 10.2.

- ___% ____________ руб. из средств федерального бюджета, предусмотренных государственной программой Российской Федерации  «Доступная среда» на  2011-2015 годы раздел 10 пункт 10.2.

4.3. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ Подрядчику в следующих случаях:

- не устранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате;

- причинение ущерба Заказчику.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- Приемка завершенных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных договором. При завершении выполнения работ Подрядчик в течение 2 рабочих дней извещает об этом Заказчика и представляет акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) установленного образца.

- Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику выполненные работы.

5.3.	Заказчик обязан в течение пяти  рабочих дней после окончания работ принять выполненные работы.

При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием срока их исправления.

- В случае несоответствия результатов работ условиям настоящего договора Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в течение 7 (семи) дней.

- В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом договора и произвести его оплату.

- Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения. Подрядчик обязан устранить эти недостатки в течение 10 (десяти) дней со дня извещения.

- Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком или Заказчиком в счет уменьшения суммы договора на сумму переделанных работ.

В случае перечисления всей денежной суммы Подрядчику до обнаружения недостатков, требующих исправления, Подрядчик обязан в обязательном порядке или устранить недостатки за свой счет, или в течение 3 (трех) дней возвратить на расчетный счет Заказчика денежную сумму, необходимую Заказчику для переделки.

- Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоработок с указанием сроков их устранения.

- При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

- Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в полном соответствии с условиями контракта в соответствии со ст. 754 ГК РФ.

- Срок гарантии выполненных работ и входящих в них инженерных систем, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента сдачи-приемки выполненной работы.

- Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования (объекта) до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие износа или неправильной эксплуатации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки. Заказчик имеет право уменьшить сумму договора на сумму неустойки.

- В случае ненадлежащего исполнения работ, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в работе в 7-ми дневный срок и возмещает Заказчику убытки.

- В случае задержки устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом, составленным в соответствии с п.6.4. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.

- При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе устранить дефект своими силами с отнесением понесенных затрат на счет Подрядчика, а также взыскать с него неустойку в размере 50 процентов стоимости работ по устранению дефектов.

7.5.    Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и устранения выявленных нарушений.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему государственному контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего государственного контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

- Обе стороны обязаны письменно в течение 5-ти дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему государственному контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия государственного контракта должны быть выполнены без изменений.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий государственный контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

- В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Саратовской области.

10.  ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

- Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком срока выполнения работ  более чем на 10 дней;

- снижения качества работ, предусмотренных СНиП;

- в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

- При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно в течение 3-х дней предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре стоимости работ, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему стоимости за выполненную часть работы.

- Если Подрядчиком не были устранены отступления от условий договора и недостатки результата работы в установленный Заказчиком семидневный срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением ему причиненных убытков.

- Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.

- Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 5 дней  до расторжения договора.

11. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

11.1. Срок выполнения работ по договору _________________календарных дней, но не позднее 20 декабря 2012 года..

11.2. Работы выполняются в соответствии с календарным планом выполнения работ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, с ______2012г.

12.2.Срок действия договора до «___» «_________» 2012 года.

12.3.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (ст.425 Гражданского кодекса РФ).

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение к контракту:

- Приложение № 1. Сметная документация.

- Приложение №2. Календарный план выполнения работ

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (юр.адрес) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефоны: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| ЗАКАЗЧИК: | ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета |
| Место нахождения (юр.адрес) | 410012, г.Саратов, Театральная пл., 1. |
| Почтовый адрес | 410012, г.Саратов, Театральная пл., 1. |
| Телефоны: | т/факс 8 (8452) 27-84-21 |
| Банковские реквизиты | ИНН 6 450 001 990 КПП 645 001 001 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде БИК 042 202 837 к/с 301 018 102 000 000 00837 р/с 406 038 105 14244 000006; р/с 406 038 108 14244 00007 (Министерство финансов Саратовской области ГАУК «САТОБ») ГРКЦ ГУ БАНКА России по Саратовской области г.Саратов БИК 046311001 р/с 406 018 108 000 030 00001 л/с 019040043 |

Подписи  сторон:

Подрядчик  						    Заказчик

__________________ /                  /		                 ______________       /Р.А. Мухамедьяров/

М.п.						                        М.п.

# Гранд-смета                                                                                                                                                                                                                                                                            Форма  приложение №1

# к договору №___ от

# СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:                                                                                                                                                                                                    НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

# ДИРЕКТОР_______________                                                                                                                                                                                                                   ДИРЕКТОР _______________

# «____»___________________ 200__г.                                                                                                                                                                                                     «____» ___________________ 200__г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на  _______________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость ______________________________________________________________чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___________________20___ г.

Составлен в текущих  ценах по состоянию на

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. на ед. | Т/з осн. всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк.маш | З/п мех |  | Осн. з/п | Эк.маш | З/пМех. |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Составил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к договору № ___от «___» ________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |
| 1 |  |  |  |

Подписи  сторон:

Подрядчик  						    Заказчик

__________________ /                  /		                 ______________       /Р.А. Мухамедьяров/

м.п.						                        м.п

  - Форма котировочной заявки

Бланк предприятия (организации)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_________200_года

Кому: ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»

Почтовый адрес: 410012, г.Саратов, Театральная пл., д.1

___________________________________________________________________________

наименование организации, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

место нахождения (для юридического лица):____________________________________

место жительства (для физического лица):  ______________________________________

контактный телефон: ________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ОГРН _______________________         КПП________________________

р/с ___________________________________________________________

Наименование банка ___________________________________________

БИК ________________________ К/с _____________________________

ИНН  ________________________________________________________

Изучив, размещенные на официальном сайте ______________________ извещение о проведение запроса котировок на право заключения договора на________________________________, документацию закупки и проект договора, в случае признания победителем в проведении запроса котировок, выражает согласие заключить и исполнить договор в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок, документации закупки и проекте договора, и декларирует свое соответствие требованиям к участникам процедуры закупки, указанным в документации о проведение запроса котировок.

Предлагаем осуществить _______________________________________________________________________________________________ в соответствии с прилагаемой сметой, которая представлена с расчетом удорожания материалов, индексов изменения сметной стоимости, с учетом всех затрат на производство работ, и которая является неотъемлемой частью нашей заявки (приложение №1)

Предлагаемая цена договора __________________________________________________рублей

сумма прописью

включает______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных в цену товаров (работ, услуг)  расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг): г.Саратов, Театральная пл., д.1, ГАУК «Саратовский академический театр оперы и балета»

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________________

Должность			    подпись 		Фамилия Имя Отчество

М.П. (при наличии)

# Смета                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение №1

# к котировочной заявке

# СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:                                                                                                                                                                                                    НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

# ДИРЕКТОР_______________                                                                                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР _______________

# «____»___________________ 200__г.                                                                                                                                                                                                     «____» ___________________ 200__г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на  _______________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.

Сметная трудоемкость ______________________________________________________________чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___________________20___ г.

Составлен в текущих  ценах по состоянию на

| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. на ед. | Т/з осн. всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк.маш | З/п мех |  | Осн. з/п | Эк.маш | З/пМех. |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Составил

(должность, подпись( инициалы, фамилия)(

## Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия)